АДМИНИСТРАЦИИ

УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря  2014                                                                         № 52

Об утверждении плана ликвидации

аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения на территории

Унгутского сельсовета Манского района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Устава Унгутского  сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.      План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также службы ЖКХ на территории Унгутского сельсовета  (приложение №1).

1.2.      Порядок мониторинга системы теплоснабжения сельсовета (приложение № 2).

1.3.      План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Унгутского сельсовета (приложение № 3).

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Унгутского сельсовета                                     В.В. Васильев

Приложение №1

к постановлению администрации

Унгутского сельсовета

от 05.12.2014  №   52

ПЛАН

действий администрации Унгутского сельсовета в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также службы ЖКХ на территории Унгутского сельсовета Манского района

Цели и задачи

Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

2. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг
а) водоснабжение:

| № п/п | Наименование водоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилпрогрес-1» | п. Первоманск, ул. Крупской, 4, Тел. 8 39149 36 1 39 | МБОУ Большеунгутская СОШ, Большеунгутская амбулатория, администрация Унгутского сельсовета, Унгутское лесничество, Унгутское почтовое отделение связи «Почта России», МБУК «Унгутская ЦКС», магазины, Жержульский СДК, Жержульский ФАП, Малоунгутский ФАП, Красноярское ГКУ ОППО-24 ППО 241, котельная на собственные нужды, хлебопекарня, население | п. Первоманск, Бас А.И. диспетчерская служба 21 1 93 |  |
| б) теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |  |
| 1 | ООО «Жилпрогресс-1» | п. Первоманск, ул. Крупской, 4, Тел. 8 39149 36 1 39 | МБОУ Большеунгутская СОШ, Большеунгутская амбулатория, администрация Унгутского сельсовета, Унгутское лесничество, Унгутское почтовое отделение связи «Почта России», МБУК «Унгутская ЦКС», магазины, население | п. Первоманск, Бас А.И. диспетчерская служба 21 1 93 |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заозерновское межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт» | г. Заозерный, ул. Ленина, 11 | МБОУ Большеунгутская СОШ, Большеунгутская амбулатория, администрация Унгутского сельсовета, Унгутское лесничество, Унгутское почтовое отделение связи «Почта России», МБУК «Унгутская ЦКС», магазины, Жержульский СДК, Жержульский ФАП, Малоунгутский ФАП, Красноярское ГКУ ОППО-24 ППО 241, котельная на собственные нужды, хлебопекарня, население Жилой фонд | Кунгуров М.С. РЭС-6 8 39149 35 1 75 |  |

2.      Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 12 | 12 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

4. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| №п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств: Персонал/техника Чел./ ед. | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унгутский сельсовет, ООО «Жилпрогресс-1», собствен-ники жилых помещений и наниматели | ОАО «МРСК Сибири» Красноярскэнерго ПО ЮВС Манский район | п. Большой Унгут, ул. Гагарина 24 № т. 32-2-99, 32-2-88 диспетчерской службы № т. 21-1-93 | 1-2 часа | -/- | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |

4. Порядок действий администрации Унгутского сельсовета,

ресурсоснабжающей организации при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Глава администрации, Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24 Глава сельсовета 32-2-88 32 2 99 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ОАО «МРСК Сибири» Красноярскэнерго ПО ЮВС Манский район» | п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24 Глава сельсовета 32-2-88 32 2 99 | информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ОАО «МРСК Сибири» Красноярскэнерго ПО ЮВС Манский район» Руководители предприятий и организаций, | Глава сельского поселения- глава администрации ФСП тел. 6-66-80 | Информирование ЕДДС |

4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации сельсовета | Глава администрации сельсовета тел. 32 2 88 32 2 99 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Администрация сельсовета, 32-2-88, 32-2-99 |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации сельсовета | Администрация сельсовета 32 2 99 32 2 88 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации сельсовета | Администрация сельсовета 32 2 88 32 2 99 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации сельсовета |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава администрации сельсовета | Администрация сельсовета, 32-2-99, 32-2-88 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | руководители организаций глава администрации сельсовета | Администрация сельсовета, 32-2-88 32-2-99 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ОАО «МРСК Сибири» Красноярскэнерго ПО ЮВС Манский район» Руководители предприятий и организаций, |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ОАО «МРСК Сибири» Красноярскэнерго ПО ЮВС Манский район» Руководители предприятий и организаций, |  | Информирование ЕДДС |

4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий и организаций, собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации сельсовета | Глава администрации сельсовета тел. 32 2 88 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава администрации сельсовета | Глава администрации сельсовета тел. 32-2-88 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | собственники и наниматели жилых помещений, ООО «Жилпрогресс-1», Глава администрации сельсовета | Глава администрации сельсовета тел. 32-2-88 |  |
| 4 | Доклад о готовности, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений, ООО «Жилпрогресс-1», Глава администрации сельсовета | Глава администрации сельсовета тел. 32-2-88 | Информирование ЕДДС |

Приложение № 2

к постановлению администрации сельсовета

от 05.12.2014 №   52

П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения Унгутского сельсовета

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация сельсовета.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранения, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального района.

Анализ данных для управления производится специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования администрации района. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER). (выбор программного обеспечения БД и ГИС).

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение № 3

к постановлению

администрации Унгутского

сельсовета

от   05.12.2014 г. № 52

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения

1. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1 Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

- Климат резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и коротким жарким летом. Гидротермический коэффициент довольно благоприятен для земледелия. Средние температуры июля и августа не опускаются ниже 17,6 °С. Периоды с температурой выше 0 и 10 °С имеют продолжительность, соответственно 183 и 103 дня. Длительность безморозного периода не превышает 83 дня. Относительная влажность воздуха довольно высокая.

Температура воздуха в течении года меняется от -28 0 С до + 21 0 С.

Средняя температура января –18,2°С-22.80С, июля +17.70С-19,1 °С. Абсолютный минимум температур – 53 °С, максимум +36 °С. Среднее количество осадков, выпадающих с ноября по март – 85 мм, с апреля по октябрь – 369 мм, суточный максимум – 97 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – 2,5 м.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

Неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер, метели, пыльные бури, сильные осадки, грозы, засуха, выпадение града, гололёдные явления и др.), затрудняют деятельность в различных областях экономики, являются источником чрезвычайных ситуаций, представляют угрозу для людей или несут экономический ущерб.

1.2 Территория сельского поселения

| Муниципальные образования | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Унгутский сельсовет | 90.0 | 1,0 | 0,01 |

1.3 Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Унгутский сельсовет | 20 | 1 | - | уголь | 2,4 |

1.4 Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки угля    700-800  тонн в год.

Основной поставщик топлива ООО «СУЭК».

Топливо доставляется автомобильным транспортом.

1.5 Места хранения и складирования запасов топлива Муниципальные образования; Место хранения и ведомственная принадлежность; Объем хранилищ (емкостей). Газ/мазут; Уголь/дрова. Унгутский сельсовет; 0; 0; 0. - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия Вид аварии; Причина возникновения аварии; Масштаб аварии и последствия; Уровень реагирования; Примечание. Остановка котельной; Прекращение подачи электроэнергии; Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей; Местный. Остановка котельной; Прекращение подачи топлива; Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.; Объектовый. Порыв тепловых сетей; Предельный износ сетей, гидродинамические удары; Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей; Объектовый.

1.7 Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

2.Организация работ

2.1 Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

-   на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одним диспетчером, пятью операторами (кочегарами) котельных, одним аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Унгутский сельсовет | - | 4 | - | 1 | 2 |

Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации аварий в соответствии с функциями, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации исходя из масштабов аварии.

2.3 Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.4 Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.